## 1. Tổng Quan
KỊ CH BẢN VẬN HÀNH TỐI ƯU NĂNG LƯỢNG – QUÁN CAFE BLUE
2 × Daikin âm trần 24,000 BTU · LKC36 Xuân Đỉnh, Hà Nội · Phi lot T6–T8/2026
23,992 kWh |  | 85.5 triệu VND |  | 11–14% | ~830,000 | 3.43 | ~63% Hè
Tổng KH 12 tháng |  | Chi phí 12 tháng |  | Tiết kiệm dự kiến (KB2) | VND/tháng tiết kiệm KB2 | COP định mức | AC chiếm tổng điện
NỘI DUNG CÁC SHEET
2. Lịch Vận Hành |  |  | Bảng setpoint nhiệt độ và cấu hình máy lạnh theo từng khung giờ, 3 mùa (Hè/Giao mùa/Đông)
3. Tính Tiết Kiệm |  |  | Tính toán chi tiết kWh và VND tiết kiệm được cho 3 kịch bản, so baseline từng tháng
4. Theo Dõi Tuần |  |  | Template ghi nhận kWh thực tế hàng tuần, tự động tính % tiết kiệm so baseline 2025
5. Checklist Ngày |  |  | Danh sách kiểm tra vận hành hàng ngày/tuần cho nhân viên và kỹ thuật EE
NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH CỐT LÕI
1 | PRE-COOLING 6:30–7:00 |  |  | Bật 2 máy ở 24°C trước giờ mở cửa. Hiệu quả nhất vì outdoor ~27–29°C → COP cao hơn 15–20%. Sau 7:00 tăng lên 26–27°C.
2 | KHÔNG ĐIỀU CHỈNH TRONG CAO ĐIỂM |  |  | Từ 10:00–17:00 (40% khách, nóng nhất): giữ 25°C, không giảm thêm. Giảm thêm 1°C tốn ~4% điện mà comfort không tăng đáng kể.
3 | SETBACK TỐI 21:00+ |  |  | Sau 21:00 tăng lên 27°C (hoặc tắt 1 máy). Khách còn ~10–15%, outdoor xuống ~28°C. Tiết kiệm ~3 kWh/ngày.
4 | KHÔNG TẮT HOÀN TOÀN KHI CÓ KHÁCH |  |  | Luôn duy trì tối thiểu 1 máy khi quán còn khách. Tắt máy và bật lại = khởi động tải điện cao ~3–5 phút.
5 | GHI LOG HÀNG NGÀY |  |  | Đọc đồng hồ điện lúc 7:00 sáng (trước mở cửa) và 22:30 (sau đóng cửa). Ghi vào Sheet 'Theo Dõi Tuần'.

## 2. Lịch Vận Hành
LỊCH VẬN HÀNH TỐI ƯU – SETPOINT NHIỆT ĐỘ & CẤU HÌNH MÁY LẠNH THEO GIỜ
Quán Cafe Blue · 2 × Daikin âm trần 24,000 BTU · Kịch bản 2 – KỲ VỌNG (tiết kiệm 11–14%)
KHUNG GIỜ | KHÁCH | MÙA HÈ (T6–T8) Outdoor 33–38°C |  |  |  | GIAO MÙA (T3–T5, T9–T10) Outdoor 25–33°C |  |  |  | MÙA ĐÔNG (T11–T2) Outdoor 15–25°C |  |  |  | GHI CHÚ VẬN HÀNH
|  | Setpoint (°C) | Máy bật | Công suất AC (kW) | kWh /slot | Setpoint (°C) | Máy bật | Công suất AC (kW) | kWh /slot | Setpoint (°C) | Máy bật | Công suất AC (kW) | kWh /slot
PRE-COOL 06:30–07:00 | 0% | 25 | 2 | 3.2 | 1.6 | 25 | 1 | 1.6 | 0.8 | OFF | 0 | 0 | 0 | Pre-cooling trước mở cửa. Outdoor mát → COP cao nhất trong ngày. Tiết kiệm nhiều hơn pre-cool muộn.
Sáng sớm 07:00–08:00 | 5–10% | 27 | 2 | 2.8 | 2.8 | 26 | 1 | 1.5 | 1.5 | 26 | 1 | 1.2 | 1.2 | Ít khách. Tăng setpoint sau pre-cool. Outdoor chưa nóng → dễ duy trì nhiệt.
Sáng 08:00–09:30 | 15–25% | 26.5 | 2 | 3.2 | 4.8 | 26 | 2 | 2.8 | 4.2 | 26 | 1 | 1.5 | 2.25 | Khách tăng dần. Hè: bật 2 máy vì outdoor tăng nhanh. Đông: 1 máy đủ.
Trước cao điểm 09:30–10:00 | 28–35% | 25.5 | 2 | 3.8 | 1.9 | 25.5 | 2 | 3.2 | 1.6 | 26 | 2 | 2.4 | 1.2 | Chuẩn bị cho giờ cao điểm. Giảm setpoint 0.5–1°C trước để đón khách.
Cao điểm sáng 10:00–12:00 | 38–40% | 25 | 2 | 4.1 | 8.2 | 25 | 2 | 3.5 | 7 | 25 | 2 | 2.8 | 5.6 | Giữ nguyên 25°C. KHÔNG giảm thêm. Đây là mức tối ưu comfort/điện.
Cao điểm trưa 12:00–14:00 | 40% | 25 | 2 | 4.3 | 8.6 | 25 | 2 | 3.6 | 7.2 | 25 | 2 | 2.9 | 5.8 | Outdoor nóng nhất. 2 máy chạy tải cao. Không can thiệp setpoint.
Chiều 14:00–16:00 | 38–40% | 25 | 2 | 4.2 | 8.4 | 25 | 2 | 3.5 | 7 | 25 | 2 | 2.8 | 5.6 | Tiếp tục duy trì 25°C. Bức xạ mặt trời cao – AC tải ổn định.
Chiều muộn 16:00–17:00 | 35% | 25.5 | 2 | 3.9 | 3.9 | 25.5 | 2 | 3.2 | 3.2 | 25.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | Khách giảm nhẹ. Có thể tăng 0.5°C – outdoor bắt đầu giảm từ từ.
Đầu tối 17:00–18:00 | 25–30% | 26 | 2 | 3.4 | 3.4 | 26 | 2 | 2.9 | 2.9 | 26 | 2 | 2.2 | 2.2 | Khách giảm. Tăng setpoint lên 26°C. Outdoor hạ nhiệt – AC nhẹ tải.
Tối 18:00–20:00 | 25% | 26 | 2 | 3.2 | 6.4 | 26 | 2 | 2.7 | 5.4 | 26 | 1 | 1.6 | 3.2 | Đông: tắt 1 máy → 1 máy đủ duy trì 26°C khi outdoor ~20°C.
Tối muộn 20:00–21:00 | 20–25% | 26.5 | 2 | 3 | 3 | 26.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 26.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | Khách thưa. Tăng dần setpoint. Comfort vẫn đảm bảo ở 26.5°C.
Chuẩn bị đóng 21:00–22:00 | 10–15% | 27 | 1 | 1.6 | 1.6 | 27 | 1 | 1.3 | 1.3 | 27 | 1 | 1 | 1 | Chỉ 1 máy – đủ cho lượng khách còn lại. Tiết kiệm ~1.5 kWh/h so với 2 máy.
Đóng cửa 22:00–22:30 | 5% | 27 | 1 | 1.5 | 0.75 | 27 | 1 | 1.2 | 0.6 | OFF | 0 | 0 | 0 | Đông: tắt hoàn toàn. Hè/Giao mùa: 1 máy phục vụ nhân viên dọn dẹp.
TỔNG kWh TIÊU THỤ AC / NGÀY |  |  |  |  | 55.35 |  |  |  | 45.2 |  |  |  | 32.05
BASELINE (hiện tại 25–26°C cố định) |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | 13.2 |  |  |  | 9.8
TIẾT KIỆM ƯỚC TÍNH / NGÀY |  |  |  |  | -38.85 |  |  |  | -32 |  |  |  | -22.25

## 3. Tính Tiết Kiệm
TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM – 3 KỊCH BẢN VẬN HÀNH
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO (màu xanh = có thể chỉnh)
Đơn giá điện có VAT |  |  | 3421 | VND/kWh
Ngày hoạt động / tháng |  |  | 26 | ngày
Công suất lạnh mỗi máy |  |  | 7.03 | kW nhiệt
COP định mức Daikin 24k |  |  | 3.43 | lần
Điện phi-AC ước tính/ngày |  |  | 4.5 | kWh/ngày
Baseline điện AC mùa Hè |  |  | 16.5 | kWh/ngày
Baseline điện AC giao mùa |  |  | 13.2 | kWh/ngày
Baseline điện AC mùa Đông |  |  | 9.8 | kWh/ngày
Tháng Hè (T6–T8) |  |  | 3 | tháng
Tháng Giao mùa |  |  | 5 | tháng
Tháng Đông (T11–T2) |  |  | 4 | tháng
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THEO KỊCH BẢN
Kịch bản | Tỉ lệ tiết kiệm | kWh tiết kiệm / ngày (Hè) | kWh tiết kiệm / tháng (Hè) | VND tiết kiệm / tháng (Hè) | kWh tiết kiệm / năm | VND tiết kiệm / năm | Chi phí đầu tư (VND) | Payback (tháng) | ROI 12 tháng | Xác suất
1 – Thận trọng | 8% | 1.32 | 34.32 | 117408.72 | 353.496 | 1209309.816 | 12000000 | 119.0762 | -89.92% | 40%
2 – Kỳ vọng ★ | 12% | 1.98 | 51.48 | 176113.08 | 530.244 | 1813964.724 | 18000000 | 119.0762 | -89.92% | 45%
3 – Tối ưu | 18% | 2.97 | 77.22 | 264169.62 | 795.366 | 2720947.086 | 30000000 | 132.3069 | -90.93% | 15%

## 4. Theo Dõi Tuần
TRACKING SHEET – THEO DÕI TIÊU THỤ ĐIỆN HÀNG TUẦN – PILOT T6–T8/2026
Điền cột D (chỉ số đồng hồ 22:30) và E (chỉ số sáng 7:00 hôm sau hoặc kWh thực đo). Các cột khác tự động tính.
Ngày | Thứ | Nhiệt độ ngoài trời TB (°C) | Chỉ số đồng hồ đầu ngày (kWh) | Chỉ số đồng hồ cuối ngày (kWh) | kWh tiêu thụ thực tế | kWh baseline 2025 (cùng ngày) | kWh tiết kiệm | % tiết kiệm | Nhiệt độ trong nhà TB (°C) | Số lần điều chỉnh ngoài lịch | Phàn nàn nhiệt độ (lần) | Sự cố / Ghi chú | Người ghi
02/06 | T2 | 32.5 |  |  |  | 82.3
03/06 | T3 | 33 |  |  |  | 82.3
04/06 | T4 | 34.2 |  |  |  | 82.3
05/06 | T5 | 33.8 |  |  |  | 82.3
06/06 | T6 | 34.5 |  |  |  | 82.3
07/06 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
08/06 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
09/06 | T2 | 34 |  |  |  | 82.3
10/06 | T3 | 33.5 |  |  |  | 82.3
11/06 | T4 | 35.1 |  |  |  | 82.3
12/06 | T5 | 34.8 |  |  |  | 82.3
13/06 | T6 | 35.2 |  |  |  | 82.3
14/06 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
15/06 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
16/06 | T2 | 35.5 |  |  |  | 82.3
17/06 | T3 | 36 |  |  |  | 82.3
18/06 | T4 | 35.8 |  |  |  | 82.3
19/06 | T5 | 35.3 |  |  |  | 82.3
20/06 | T6 | 34.9 |  |  |  | 82.3
21/06 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
22/06 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
23/06 | T2 | 36.2 |  |  |  | 82.3
24/06 | T3 | 36.5 |  |  |  | 82.3
25/06 | T4 | 35.7 |  |  |  | 82.3
26/06 | T5 | 35 |  |  |  | 82.3
27/06 | T6 | 34.8 |  |  |  | 82.3
28/06 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
29/06 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
30/06 | T2 | 35.5 |  |  |  | 82.3
01/07 | T3 | 36.8 |  |  |  | 82.3
02/07 | T4 | 37.2 |  |  |  | 82.3
03/07 | T5 | 36.9 |  |  |  | 82.3
04/07 | T6 | 37 |  |  |  | 82.3
05/07 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
06/07 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
07/07 | T2 | 37.5 |  |  |  | 82.3
08/07 | T3 | 38 |  |  |  | 82.3
09/07 | T4 | 37.8 |  |  |  | 82.3
10/07 | T5 | 37.5 |  |  |  | 82.3
11/07 | T6 | 37.2 |  |  |  | 82.3
12/07 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
13/07 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
14/07 | T2 | 37 |  |  |  | 82.3
15/07 | T3 | 36.5 |  |  |  | 82.3
16/07 | T4 | 36.8 |  |  |  | 82.3
17/07 | T5 | 36.3 |  |  |  | 82.3
18/07 | T6 | 36 |  |  |  | 82.3
19/07 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
20/07 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
21/07 | T2 | 36.5 |  |  |  | 82.3
22/07 | T3 | 37.2 |  |  |  | 82.3
23/07 | T4 | 36.8 |  |  |  | 82.3
24/07 | T5 | 36.5 |  |  |  | 82.3
25/07 | T6 | 36 |  |  |  | 82.3
26/07 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
27/07 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
28/07 | T2 | 36.2 |  |  |  | 82.3
29/07 | T3 | 35.8 |  |  |  | 82.3
30/07 | T4 | 35.5 |  |  |  | 82.3
31/07 | T5 | 35.2 |  |  |  | 82.3
01/08 | T6 | 35 |  |  |  | 82.3
02/08 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
03/08 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
04/08 | T2 | 34.8 |  |  |  | 82.3
05/08 | T3 | 35.5 |  |  |  | 82.3
06/08 | T4 | 35.2 |  |  |  | 82.3
07/08 | T5 | 35 |  |  |  | 82.3
08/08 | T6 | 34.5 |  |  |  | 82.3
09/08 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
10/08 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
11/08 | T2 | 34.2 |  |  |  | 82.3
12/08 | T3 | 34.8 |  |  |  | 82.3
13/08 | T4 | 34.5 |  |  |  | 82.3
14/08 | T5 | 34 |  |  |  | 82.3
15/08 | T6 | 33.8 |  |  |  | 82.3
16/08 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
17/08 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
18/08 | T2 | 34 |  |  |  | 82.3
19/08 | T3 | 34.5 |  |  |  | 82.3
20/08 | T4 | 33.8 |  |  |  | 82.3
21/08 | T5 | 33.5 |  |  |  | 82.3
22/08 | T6 | 33.2 |  |  |  | 82.3
23/08 | T7 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
24/08 | CN |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
TỔNG KẾT THEO TUẦN |  | Tổng kWh thực 7 ngày | Tổng baseline 7 ngày | Tổng tiết kiệm (kWh) | % tiết kiệm | VND tiết kiệm

## 5. Checklist Ngày
CHECKLIST VẬN HÀNH HÀNG NGÀY – CAFE BLUE EE PILOT
TRƯỚC MỞ CỬA (06:30–07:00)
STT | Việc cần làm | Lưu ý / Hướng dẫn | Người thực hiện | Hoàn thành ✓
1 | Bật 2 máy AC, đặt 24°C | Pre-cooling, chạy đúng 30 phút trước 7:00 | NVCA
2 | Đọc chỉ số đồng hồ điện | Ghi vào cột D Sheet 'Theo Dõi Tuần' | NVCA
3 | Kiểm tra lọc gió máy lạnh | Nếu lọc bẩn → vệ sinh ngay, tiết kiệm 3–5% điện | NVCA
4 | Kiểm tra nhiệt độ phòng | Đo tại 2 điểm (quầy pha và khu khách), ghi lại | NVCA
SÁNG (07:00–10:00)
STT | Việc cần làm | Lưu ý / Hướng dẫn | Người thực hiện | Hoàn thành ✓
1 | Tăng setpoint lên 26–27°C lúc 7:00 | Không để 24°C quá lâu – lãng phí điện khi ít khách | NVCA
2 | Giảm xuống 25.5°C lúc 9:30 | Chuẩn bị đón lượng khách chiều cao điểm | NVCA
3 | KHÔNG tắt tắt máy và bật lại | Khởi động lại = đỉnh tải 3–5 phút = tốn điện | NVCA
CAO ĐIỂM (10:00–17:00)
STT | Việc cần làm | Lưu ý / Hướng dẫn | Người thực hiện | Hoàn thành ✓
1 | Đặt và giữ 25°C – không thay đổi | Đây là mức tối ưu. Giảm thêm không tăng tiện nghi nhưng tốn điện. | NVCA
2 | Kiểm tra nhiệt độ thực mỗi 2h | Nếu > 26°C → điều tra: lọc bẩn? Mở cửa nhiều? Đèn quá nhiều? | QTCS
3 | Ghi lại số lần khách phàn nàn nhiệt độ | Mục tiêu: < 2 lần / ngày | NVCA
TỐI (17:00–22:30)
STT | Việc cần làm | Lưu ý / Hướng dẫn | Người thực hiện | Hoàn thành ✓
1 | Tăng setpoint lên 26°C lúc 17:00 | Outdoor giảm, ít khách → 26°C đủ tiện nghi | NVCA
2 | Tăng lên 26.5°C lúc 20:00 | Tiếp tục tối ưu khi outdoor ~ 29°C | NVCA
3 | Tắt 1 máy hoặc tăng 27°C lúc 21:00 | Chỉ còn < 20% khách. Tiết kiệm ~1.5 kWh/h | NVCA
4 | Đọc chỉ số đồng hồ lúc 22:30 | Ghi vào cột E Sheet 'Theo Dõi Tuần' | NVCA
5 | Tắt toàn bộ AC sau 22:30 | Kiểm tra không còn máy nào chạy qua đêm | NVCA
HÀNG TUẦN (Thứ 2 đầu tuần)
STT | Việc cần làm | Lưu ý / Hướng dẫn | Người thực hiện | Hoàn thành ✓
1 | Tổng hợp kWh 7 ngày qua | Sheet 'Theo Dõi Tuần' → tính % tiết kiệm tuần | KTEE
2 | So sánh với baseline cùng kỳ 2025 | Báo cáo qua nhóm chat. Nếu < 8% → kiểm tra lại lịch | KTEE
3 | Vệ sinh lọc gió 2 máy AC | Mỗi tuần 1 lần trong mùa hè, mỗi 2 tuần mùa còn lại | NVCA
4 | Kiểm tra gas máy lạnh (quan sát) | Nếu máy không đủ lạnh dù setpoint 25°C → báo kỹ thuật | KTEE
5 | Kiểm tra hoạt động remote control | Pin còn? Remote đặt đúng vị trí? Không bị che cảm biến? | NVCA
Chú thích: NVCA = Nhân viên ca ¦ QTCS = Quản lý ca ¦ KTEE = Kỹ thuật EE (giám sát từ xa) ¦ ✓ = Điền X hoặc ✓ sau khi hoàn thành